# VITEK2 compact的电脑 FLEX PRO参数

1.      适用于生物梅里埃鉴定药敏系统Vitek2 Compact

2.      电脑自带有V2 9.02操作软件

3.      硬件要求：CPU:Intel 8100 4 Cores，CPU:Intel 8100 4 Cores，3.6 GHz Turbo，内存：8G，硬盘：256G SSD，接口：4* RS232 PORTS

4.      软件要求：Windows 10