| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅安市人民医院2024年监控、门禁、呼叫器采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姚桥院区增加监控报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 监控枪机 | 300万像素，支持POE |  | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 监控立杆 | 海康专用立杆3.6米 |  | 根 | 2 |  |  |
| 3 | 监控电源箱 | 30*60监控配电箱 |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 电源线 | 2平方电源线 |  | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 光缆 | 12芯普通光缆 |  | 米 | 200 |  |  |
| 6 | 光收发器 | 单模光纤收发器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 网线 | 监控专用网线 |  | 米 | 200 |  |  |
| 8 | 电源插板 | 多孔公牛电源插板 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 交换机 | 4口POE交换机 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 线管 | 1.6线管 |  | 米 | 30 |  |  |
| 电梯监控改造预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高清化、井道无线改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS，1920 × 1080 @ 25 fps， H.265 编码，支持数字宽动态，支持 3D 数字降噪，支持PoE | 功能特性：1/2.7" Progressive Scan CMOS；1920 × 1080 @25 fps；0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；H.265, H.264编码；ROI 编码技术；萤石云平台接入；数字宽动态；背光补偿, 3D 数字降噪；红外灯补光, 最远可达30 m；内置1 个麦克风；IP66；使用场景；适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境。 | 台 | 24 |  |  |
| 2 | 电梯专用网桥 | 成对出货，黑白设计，100m传输，接入200 万高清摄像头零卡顿，支持 9V-12V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式；采用多级信号强度指示灯设计 | 单频2.4G无线网桥，最大距离500m，最大速率300Mbps，内含发射端和接收端，出厂默认配对，支持Web易网络APP两种方式，12V DC和12V非标POE供电(标配12V电源适配器和非标POE供电配件) | 对 | 24 |  |  |
| 3 | 网桥支架 |  |  | 对 | 24 |  |  |
| 4 | 摄像机电源 | 开关电源 |  | 个 | 24 |  |  |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0纯铜 |  | 米 | 600 |  |  |
| 6 | 信号线 | 超5类 |  | 箱 | 2 |  |  |
| 7 | 辅材 | PVC管件、接头、插线板、胶带、摄像机支架等 |  | 套 | 24 |  |  |
| 8 | 系统集成费 |  |  | 梯 | 24 |  |  |
| 人防医院监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 2 | 交换机 | 4+2口10/100M交换机，其中1-4口支持POE，IEEE 802.3af/at国际标准，整机总功率75W ，端口支持2KV防雷，最远传输250M（POE口1236自适应供电） |  | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 网线 | 五类网线（一箱305米） |  | 箱 | 2 |  |  |
| 4 | 人工 | 包含安装调试费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 32路硬盘录像机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 一期需更换摄像头数量 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 网络摄像机（半球机） | 200万像素，支持POE |  | 个 | 400 |  |  |
| 地下室交换机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 交换机 | S5130-52S-PWR-EI |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 呼叫器主机采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装科室 | 具体点位 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| 1 | 小儿外壳 | 第一住院楼10楼 | IP网络可视对讲主机NNV-90XO-L + 模数转换器NNV-ADXO | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 普儿科 | 第一住院楼8楼 | IP网络可视对讲主机NNV-90XO-L + 模数转换器NNV-ADXO | 套 | 1 |  |  |
| 门禁采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装科室 | 具体点位 | 规格型号 | 单位 | 门禁数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| 1 | 放射科 | 第一住院楼主任办公室旁边，两道门（一道木门一道玻璃门，第二住院大楼放射科两道木门） | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 眼科门诊 | 第三住院大楼，3楼眼科门诊内一道木门 | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 准分子门诊 | 第三住院大楼，3楼准分子门诊内一道木门 | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | GCP科 | 行政科一楼办公室，（2道玻璃门，一道木门） | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 急诊儿科 | 急诊儿科主任办公室旁一道木门 | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 门诊收费室 | 门诊收费室内厕所旁一道木门 | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 呼吸科 | 二住 ，2楼2套 | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 药剂科 | 保证门诊药房、急诊药房、住院药房、三住药房 | IDC门禁一体机电源12-24V支持多种开门方式型号：K8最多容量2000用户 | 个 | 4 |  |  |