雅安市人民医院办公电器供应商采购参数表

| 家电名称 | 规格型号 | 产品参数 | 单位 | 报价及质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能液晶电视 | 43寸 | 型号43H3F，显示类型；LED显示。尺寸；单屏尺寸宽；964mm,高561mm,厚81mm，安卓智能，1+8G内存 无边框设计 酒店功能 二级能效 | 台 |  |
| 智能液晶电视 | 55寸 | 型号55H55E，显示类型；LED显示。尺寸；单屏尺寸宽；12334mm,高718mm,厚80mm，安卓智能，2+8G内存 无边框设计 酒店功能 三级能效 | 台 |  |
| 智能液晶电视 | 65寸 | 型号65H55E，显示类型；LED显示。尺寸；单屏尺寸宽；1453mm,高841mm,厚75mm，安卓智能，1.5+8G内存 无边框设计 酒店功能 三级能效 | 台 |  |
| 智能液晶电视 | 75寸 | 型号75H55E，显示类型；LED显示。尺寸；单屏尺寸宽；1677mm,高966mm,厚85mm，安卓智能，2+16G内存 无边框设计 酒店功能 三级能效 | 台 |  |
| 空调 | KFR-51LW/G2-1G柜机 2P | APF：4.85 能效等级：变频1级 电压/频率：220V/50Hz 制冷量(W)：5210(890~7160)W 制冷功率(W)：1265(190-2350)W 制热量(W)：7260(690~8625)W 制热功率(W)：1950(190-2600)W 电辅热功率：2000 室内机噪音-dB(A)：≤22-38-42 室外机噪音dB(A)：≤47-54 循环风量（m³/h)：1300m³/h 外机尺寸：890(940)×673×34内机尺寸：890(940)×673×342 | 台 |  |
| 空调 | KFR-35GW/G2-1挂机 1.5P | APF：5.41 能效等级：变频1级 电压/频率：220V/50Hz 制冷量(W)：3520 制冷功率(W)：750 制热量(W)：5050 制热功率(W)：1200 电辅热功率：850 室内机噪音-dB(A)：18-35-41 室外机噪音dB(A)：38-50 循环风量（m³/h)：1370 外机尺寸：1140×275×370内机尺寸：890(940)×673×342 | 台 |  |
| 空调 | KFR-72LW/G2-1G柜机 3P | APF：4.50 能效等级：变频1级 电压/频率：220V/50Hz 制冷量(W)：7310 制冷功率(W)：1945 制热量(W)：9810 制热功率(W)：2865 电辅热功率：2000 室内机噪音-dB(A)：22-42-47 室外机噪音dB(A)：48-56 循环风量（m³/h)：1210 外机尺寸：890(940)×673×342内机尺寸：510×1750×315 | 台 |  |
| 微波炉 |  | 型号：M1-211A1 20升 白色 转盘式 尺寸：346*440*258 功率;1150W 操作方式：机械式 | 台 |  |
| 电磁炉 |  | 型号：C22-H2218HM 微晶面板 尺寸：350*280*65mm 功率;2200W 能效等级：3级 黑色 | 台 |  |
| 消毒柜 |  | 型号：ZTP168 微晶面板 尺寸：350*390*1110mm 功率;700W 能效等级：3容积：130升 上室：臭氧消毒，下 室;125度消毒 | 台 |  |
| 冰箱 |  | 美的冰箱BCD-186WMA 双门冰箱 冷冻容积：66L， 冷藏容积120L 总容积：186升，，综合耗电量；0.6KWh/24h， 运噪音；40dB(A)，产品尺寸：深544mm；宽564mm；高1604mm 风冷无霜， 颜色;榭湖银 等级：二级 | 台 |  |
| 洗衣机 | 滚筒 | TG100WDY 10公斤 95℃高温煮洗 99.99健康除菌 能效等级;1级 电机类型：BLDC变频电机 转速：1200转 颜色：巴赫银功率;1800W 尺寸：560*595*850 | 台 |  |
| 洗衣机 | 波轮 | TB100-2818B 10公斤 控制方式：电子式 能效等级：2级定频 电机类型：普通电机 门盖类型：阻尼钢化玻璃颜色：玄武灰 尺寸：565*550*930 | 台 |  |
| 天花空调 | 5P RFD-120QW/BSDN8Y-D(B3) | APF：3.09 能效等级：新3级 电压/频率：380V/50Hz 制冷量(W)：12400 制冷功率(W)：5200 制热量(W)：14500 制热功率(W)：2865 电辅热功率：2500 室内机噪音-dB(A)：39-49 循环风量（m³/h)：2060 外机尺寸：946(990)×810×420内机尺寸：950*950*55 | 台 |  |
| 天花空调 | 3P RFD-72QW/BDN8Y-D(B3 | APF：3.09 能效等级：新3级 电压/频率：220V/50Hz 制冷量(W)：7250制冷功率(W)：2800 制热量(W)：8800 制热功率(W)：2865 电辅热功率：2900 室内机噪音-dB(A)：30-42 循环风量（m³/h)：1200 外机尺寸：890(940)×673×342内机尺寸：830*830*204 | 台 |  |
| 展示柜 |  | 美的展示柜SC-228GM(Q) 控制方式：机械式 总容积：228升，，综合耗电量；1.32KWh/24h，产品尺寸：深520mm；长620mm；高1494mm 风冷， 颜色;极地白 等级：一级 | 台 |  |
| 冰柜 |  | 美的冰柜BC/BD-301KM 控制方式：机械式 总容积：301升，产品尺寸：深592mm；长1065mm；高871mm ， 颜色;钛钢灰 等级：一级 | 台 |  |
| 60升电热水器 | 电热水器 | 型号：F60-A20MD1(HI)漏电保护 加热功率：2000W 产品尺寸：800*385*385容积：60升 内胆材质：搪瓷内胆操作方式：机械式 能效等级：二级 | 台 |  |
| 燃气热水器 | 燃气热水器 | 型号：JSQ25-13HCM 电辅热加机械防冻 13升 产品尺寸：800*385*385容积：60升 内胆材质：搪瓷内胆操作方式：机械式 能效等级：二级 极地白 防风 防烫 防冻 额定热负荷：25KW 尺寸：530*335*163 | 台 |  |