- 雅安市人民医院发光字维保项目需求

- 一、雅安市人民医院发光字维保清单

| 雅安市人民医院发光字维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 高空维保内容（发光字） | 尺寸（每个字） | 数量 | 维保地点 | 初次安装时间 |
| 1 | 四川大学华西医院雅安医院 | 约1.4*1.4米 | 12 | 大兴院区门诊 | 2019年10月 |
| 2 | 急诊科 | 约1.5*1.5米 | 2 | 大兴院区急诊科 | 2017年8月 |
| 3 | 急诊儿科 | 约1.2*1.2米 | 4 | 大兴院区急诊儿科 | 2017年8月 |
| 4 | 急诊儿科 | 约0.8*0.8米 | 4 | 大兴院区儿科 | 2017年8月 |
| 5 | 雅安市人民医院（2套） | 约4*4米 | 14 | 大兴院区一住 | 2017年7月 |
| 6 | 四川大学华西医院雅安医院雅安市人民医院 | 约0.52*0.5米 | 19 | 大兴院区门诊外 | 2019年11月 |
| 7 | 医师培训中心/学术厅 | 约2*2米 | 9 | 医师培训中心 | 2017年7月 |
| 8 | 雅安市人民医院 | 约1.5*1.5米 | 11 | 姚桥院区 | 2016年5月 |
| 9 | 住院部汉字+箭头 | 约1.2*1.2米 | 4 | 姚桥院区 | 2018年5月 |
| 10 | 外墙院徽 | 约7*7米 | 1 | 大兴院区一住 | 2019年8月 |
| 11 | 1#第一住院大楼+英文 | 约1.2*1.2米 | 8 | 大兴院区一住 | 2023年10月 |
| 12 | 院徽+雅安市人民医院 四川大学华西医院雅安医院 | 约4*4米 | 20 | 大兴院区二住 | 2023年10月 |
| 13 | 2#B医养中心+英文 | 约1.2*1.2米 | 7 | 大兴院区二住 | 2023年10月 |
| 14 | 2#C健康管理中心+英文 | 约1.2*1.2米 | 9 | 大兴院区二住 | 2023年10月 |
| 15 | 2#第二住院大楼+英文 | 约1.2*1.2米 | 8 | 大兴院区二住 | 2023年10月 |
| 16 | 院徽+雅安市人民医院 四川大学华西医院雅安医院 | 约4*4米 | 20 | 大兴院区三住 | 2023年10月 |
| 17 | 3#第三住院大楼+英文 | 约1.2*1.2米 | 8 | 大兴院区三住 | 2023年10月 |
| 18 | 5#康复中心（2套） | 约1.2*1.2米 | 10 | 大兴院区康复楼 | 2024年5月 |

- 二、服务要求

- （一）维保内容：

- 1.清单上的发光字LED光源维保，出现损坏进行更换，外置启动电源损坏维保，出现损坏进行更换；

- 2.分支电线老化维修更换。

- 3.计时器损坏时更换，计时器时间的调整。

- 4.每个季度对发光字进行检查，及时排除安全隐患，加固存在安全隐患的发光字，保证维保范围的发光字正常安全使用。发现安全隐患无法排除的，供应商要书面报告，否则发生的一切损失由供应商承担。

- 注：非维保内容：主体基础损坏、字体损坏、主电源线及主控开关老化损坏。

- （二）维保时限要求：

- 接到需要进行维保通知后，1小时内到达现场进行排查问题，24小时内修复，如遇特殊情况（如：刮风、下雨、下雪、停电），不能及时修复的，双方可根据实际情况商议适当时间修复。

- 三、预算：38000元

- 维保期限：1年

- 支付方式：签订合同后10日内支付总合同的30%，待项目服务期满后，供应商提供相应资料经院方审核合格后支付70%。