雅安市人民医院中央空调维保内容

附件1：中央空调及附属设备清单（最终以现场实际为准）

具体如下：

| 一期中央空调及附属设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 空调类型（型号） | 品牌 | 数量 |  |
| 一期中央空调 | 离心机YKK8K4H95CWG/RP22 | 约克 | 2台 |  |
| 一期中央空调 | 螺杆机YEWS300HA50E | 约克 | 2台 |  |
| 一期中央空调 | 循环水泵（含热交换间） |  | 42台 |  |
| 一期中央空调 | 热交换机组 |  | 1套 |  |
| 一期中央空调 | 冷却塔 |  | 4台 |  |
| 一期中央空调 | 新风机组 |  | 126台 |  |
| 一期中央空调（住院、门诊、医技） | 中央空调 | 末端风机盘管 | 1397台 |  |
| 放射科、后勤楼、岗亭 | 分体机 | 格力 美的 科龙 | 49台 |  |
| 放射科车载空调 | 分体机 | 大金 | 4台 |  |
| 洗浆房 | 分体机 | 科龙天花机 | 10台 |  |
| 餐厅 | 多联机 | 美的天花机 | 46台 |  |
| 后勤楼 | 多联机 | 美的天花机 | 13台 |  |
| 康养楼 | 多联机 | 美的天花机 | 216台 |  |
| 二期中央空调数量 |  |  |  |  |
| 二期中央空调冷水机组 | 离心机c19XR-5P52C69LGM52CX201373066 | 开利 | 2台 |  |
| 二期中央空调冷水机组 | 螺杆机30DWG3C2T6C2N61-1007042210 | 开利 | 1台 |  |
| 锅炉机房 | 间接式低氮锅炉 |  | 5台 |  |
| 中央空调循环泵 |  |  | 17台 |  |
| 换热机房循环泵 |  |  | 7台 |  |
| 屋面冷却塔 | 冷却塔 |  | 5台 |  |
| 二期 | 新风机组 | 约克 | 147 |  |
| 二期 | 末端风机盘管 | 约克 | 1415台 |  |
| 二期 | 多联机 | 开利 | 42台 |  |
| 二期（电梯、信息机房等） | 分体空调(含精密空调) | 开利 | 20台 |  |
| 医师培训楼 |  |  |  |  |
| 医师培训中心 | 分体机 | 格力、美的、科龙 | 110台 |  |
| 雅医楼 |  |  |  |  |
| 2楼会议室 | 风冷热泵机组（含水系统附属设备） | 美的 | 2台 |  |
| 生活锅炉 |  |  | 3台 |  |
| 雅医楼 | 多联机 | 美的 | 54台 |  |
| 行政综合楼 |  |  |  |  |
| 行政综合楼 | 多联机 | 美的 | 263台 |  |
| 姚桥院区 |  |  |  |  |
|  | 分体机 | 格力、美的 | 58台 |  |

附件2：净化区域空调实际数量统计

| 序号 | 机组名称 | 厂家 | 单位 | 系统主要组成 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一住4F设备平台 | 雅士 | 套 | 风冷模块机组 | 15 |  |
| 2 | 一住4F设备平台 | 凯泉 | 套 | 循环水系统 | 1 |  |
| 3 | 一住4F净化设备机房 | 雅士 | 套 | 净化空调处理机组 | 16 |  |
| 4 | 一住4F净化设备机房 | 赛科 | 套 | 净化机组控制柜 | 9 |  |
| 5 | 一住4F净化设备机房 |  | 台 | 排风箱 | 22 |  |
| 6 | 手术间及净化空调附属设备 |  | 间 |  | 22 | 含情报面板，电动门，每周滤网清洗更换等。 |
| 7 | 1F消毒供应室及营养餐室设备机房 | 雅士 | 套 | 净化空调处理机组 | 3 | 每月清洗滤网 |
| 8 | 1F供应室设备机房 | / | 套 | 办公区域新风系统 | 1 |  |
| 9 | 1F供应室地面 | 雅士 | 套 | 风冷模块机组 | 2 |  |
| 10 | 医技楼3FICU | 雅士 | 套 | 净化空调处理机组 | 1 |  |
| 11 | 姚桥院区负压病房 | / | 套 | 直膨式空气净化处理机组 | 2套 |  |
| 12 | 医技楼2F检验科 | 天加 | 套 | 直膨式空气处理机组 | 2 |  |

| 三期空调清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号及厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 格力离心机 | CVT410NHBJHAD | 2 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 热水锅炉 | CWNS0.7-85/60-Y/Q | 2 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 暖通锅炉 | ZKSLOWNOX100-60/50-10BAF | 2 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 双冷源新风机组 | 广州同方 | 31 | 套 | 2025年7月5日起执行 |
| 风机盘管 | 南京天加 | 867 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 多联式空调机组 | 海尔、麦克维尔、美的、开利 | 423 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 多级循环泵 | 凯泉 | 12 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 冷却塔 |  | 2 | 套 | 2025年7月5日起执行 |
| 太行热高换热器 |  | 7 | 套 | 2025年7月5日起执行 |
| 三期净化空调 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 克莱门特模块机及控制柜 | AQS340E-Q | 8 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 直膨机 |  | 3 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 净化组合风柜及控制柜 | 雅士、雅坤（控制） | 18 | 台 | 2025年7月5日起执行 |
| 手术室 |  | 11 | 间 | 含电动门及手术室内净化空调配套设施。2025年7月5日起执行 |
| 循环泵 | 凯泉 | 8 | 台 | 2025年7月5日起执行 |

静配中心空调系统

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块风冷热泵 | KMSO40DR3-01 | 1 | 台 | 如再增加主机费用包含在此报价中。 |  |
| 净化风柜 |  | 2 | 台 |  |  |
| 控制柜及情报面板 |  | 3 | 个 |  |  |
| 循环泵及管网 |  | 2 | 台 |  |  |
| 普配间 |  | 1 | 间 | 包含初中高效、回风过滤器规范清洗更换、电动门维修等 |  |
| 抗配间 |  | 1 | 间 |  |  |

初中高效过滤器数量

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 规格/型号 （mm） | 使用科室/楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回风1 | 52 | 个 | 160*560*10 | 1住3层 | G4 |
| 2 | 回风2 | 28 | 个 | 200*350*10 | 1住3层 | G4 |
| 3 | 回风3 | 8 | 个 | 200*450*10 | 1住3层 | G4 |
| 4 | 回风4 | 80 | 个 | 210*460*10 | 1住3层 | G4 |
| 5 | 回风5 | 8 | 个 | 210*460*10 | 1住3层 | G4 |
| 6 | 回风6 | 8 | 个 | 300*530*10 | 1住3层 | G4 |
| 7 | 回风7 | 8 | 个 | 300*540*10 | 1住3层 | G4 |
| 8 | 回风8 | 416 | 个 | 305*760*10 | 1住3层 | G4 |
| 9 | 回风9 | 28 | 个 | 360*360*10 | 1住3层 | G4 |
| 10 | 回风10 | 16 | 个 | 460*280*10 | 1住1楼 | G4 |
| 11 | 回风11 | 134 | 个 | 810*360*10 | 3住4楼 | G4 |
| 12 | 回风11 | 12 | 个 | 670*310*10 | 3住4楼 | G4 |
| 13 | 回风12 | 31 | 个 | 310*310 | 3住4楼 | G4 |
| 14 | 初效过滤器1 | 156 | 个 | 592*592*95 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器2 | 24 | 个 | 287*592*95 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器3 | 12 | 个 | 490*592*46 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器4 | 8 | 个 | 592*490*95 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器5 | 24 | 个 | 592*592*46 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器6 | 68 | 个 | 287*592*46 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器7 | 36 | 个 | 592*490*20 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器8 | 24 | 个 | 287*595*46 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器9 | 40 | 个 | 592*592*46 | 1住4楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器10 | 70 | 个 | 492*594*46 | 2住1、2号楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器11 | 44 | 个 | 492*492*46 | 2住1、2号楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器12 | 16 | 个 | 492*289*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器13 | 26 | 个 | 594*594*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器14 | 48 | 个 | 390*594*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器15 | 2 | 个 | 392*289*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器16 | 4 | 个 | 289*289*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器17 | 40 | 个 | 289*594*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器18 | 34 | 个 | 390*492*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器19 | 20 | 个 | 594*594*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器20 | 4 | 个 | 592*592*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器21 | 14 | 个 | 390*289*46 | 2住1号、2楼 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器22 | 11 | 个 | 595*290*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器23 | 20 | 个 | 595*490*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器24 | 4 | 个 | 490*490*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器25 | 52 | 个 | 595*595*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器26 | 25 | 个 | 595*495*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器27 | 23 | 个 | 295*495*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器28 | 20 | 个 | 295*595*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器29 | 1 | 个 | 295*295*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 初效过滤器30 | 2 | 个 | 495*495*45 | 1、3住及姚桥院区 | 铝框、子母架G4 |
|  | 中效过滤器1 | 16 | 个 | 287*592*534 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器2 | 4 | 个 | 490*592*534 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器3 | 74 | 个 | 592*592*381 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器4 | 38 | 个 | 592*490*381 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器5 | 16 | 个 | 287*592*381 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器6 | 24 | 个 | 592*592*381 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器7 | 11 | 个 | 595*290*381 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器8 | 4 | 个 | 490*490*534 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 中效过滤器9 | 19 | 个 | 595*595*534 | 1、3住及姚桥院区 | F8 |
|  | 高效过滤器1 | 52 | 个 | 1020*650*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器2 | 20 | 个 | 1025*650*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器3 | 39 | 个 | 320*320*220 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器4 | 26 | 个 | 380*430*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器5 | 4 | 个 | 380*630*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器6 | 4 | 个 | 450*580*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器7 | 45 | 个 | 484*484*150 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器8 | 8 | 个 | 850*1020*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器9 | 20 | 个 | 920*700*70 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器10 | 16 | 个 | 370*370*320 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器11 | 44 | 个 | 484*484*220 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器12 | 12 | 个 | 592*490*292 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器13 | 16 | 个 | 785*335*90 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器14 | 12 | 个 | 235*395*90 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器15 | 6 | 个 | 592*592*292 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器16 | 2 | 个 | 287*292*292 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器17 | 2 | 个 | 630*630*90 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器18 | 34 | 个 | 484*484*220 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |
|  | 高效过滤器19 | 7 | 个 | 780*330*90 | 1、3住及姚桥院区 | H13 |