雅安市人民医院医用液氧参数

| 序号 | 产品类型 | 标准要求 | 计量单位 | 用量（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧 | 符合《中国药典》2015版规定纯度≥99.5% | 吨 | 1107.123 | / |
| 2 | 医用氧气 | 符合《中国药典》2015版规定纯度≥99.5% 医用瓶装氧压力≥12.5±0.5MPa | 瓶 | 800 | 规格 40L |
| 3 | 纯二氧化碳 | CB/T6052-2011 纯度≥99.9% 40L | 瓶 | 400 | 规格 40L |
| 4 | 高纯氮气 | GB/T8979-2008 纯度≥99.999 | 瓶 | 200 | 规格 40L |