雅安市人民医院污水处理站悬浮物在线监测仪

采购及运行维护服务采购招标调研需求书

1.项目概况

1.1项目名称：悬浮物在线监测仪采购.安装调试.环保验收.维保服务

2.2服务地点：雅安市人民医院污水处理站

1.3维保服务期限：2年

2.采购内容

2.1悬浮物在线监测仪1台（含1台适配自吸泵，含50米电缆及PVC安装支架等）

2.2安装调试服务（含现场土建等）

2.3环保验收备案服务

2.4维保服务（含季度比对检测服务）

- 服务内容与质量标准

- 3.1乙方提供的必须是原厂生产的、全新的、适用于医院污水处理悬浮物在线监测的产品，能连接污水站现有数据采集仪，并完全符合国家质量标准，同时符合相关行业管理规定。产品的名称、规格、型号、价格和包装等须与中标信息一致，不得更改。

- 3.2乙方需按要求对设备进行规范安装，并做好调试工作。

- 3.3双方签订合同后，乙方应在一个月内开始设备的环保验收备案和季度比对检测服务工作，并通过环保验收备案，以及第三方具备CMA资质的检测公司对悬浮物在线监测仪进行季度性比对检测,取得合格检测报告（并提供检测的原始记录，以备查验）。

- 3.4做好日常巡检，定期维护保养工作，保证设备正常运行。

- 3.5设备在日常维修和保养中，所有材料.配件.备件.试剂等均由乙方负责

- 3.6建立健全日常运行记录和运维台账（包括纸质和电子），按照环境保护管理等部门的要求做好运维工作，并接受环境保护管理部门的台账检查。

- 3.7按照法律.法规进行运维。如遇国家法律.法规有新规，按照新规执行，并且不再增加费用。

- 商务要求

- 4.1具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 4.2具有必须的所需相关资质及许可证，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 4.3参加本次方案征集前三年内在经营活动中没有重大违法记录

- 总务科

- 年  月  日