雅安市人民医院总务科污水处理站

消毒药品采购招标调研需求书

- 项目概况

- 1.1项目名称：雅安市人民医院污水处理站污水消毒药品

- 采购服务。

- 1.2服务地点：采购人指定区域

- 大兴院区.姚桥院区2处污水站

- 1.3服务期限：3年

- 消毒产品信息

- 2.1次氯酸钠   规格成分10%

- 每年用量约120吨

- 2.2消毒粉  规格1KG/瓶

- 每年用量约370公斤

- [主要有效成分及含量]单过硫酸氢钾复合盐(以过硫酸氢钾计)含量(20~26)%,二氯异氰尿酸钠(以有效氯计)含量(37-45)%。

- [杀灭微生物类别]对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、沙门氏菌、志贺氏菌等医院常见细菌、真菌、芽孢及肠道致病菌等有杀灭作用。

- [适用范围]适用于医院污水消毒。

- 2.3硫代硫酸钠 规格25KG/袋，主要成分99%

- 每年用量约200公斤

- 2.4以上用量以实际采购量为准。

- 3服务内容与质量标准

- 3.1乙方提供的必须是原厂生产的、全新的、适用于医院污水处理消毒杀菌的产品，并完全符合国家质量标准，同时符合相关行业规定。

- 3.2乙方将货物运抵甲方污水处理站现场后，甲方工作人员对货物的质量规格和数量进行核实,发现包装及质量在运输过程中出现问题时应及时通知乙由乙方自行处理，直至达到甲方要求。

- 3.3乙方提供的消毒药品主要用于医院污水消毒，经处理后的污水需达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的消毒指标。

- 3.4产品的名称、规格、型号、价格和包装等须与中标信息一致，不得更改。

- 五、配送及验收

- 1.乙方按照甲方要求及时足量向甲方提供符合招标文件及合同要求的产品，并送达甲方指定地点。不能因送货不及时或货物质量问题影响甲方使用。

- 2.负责提供生产及销售相关产品的各种证明文件。须符合:国家有关法律法规;证照在有效期内，证照号与物品相符，并做到换证后及时向甲方更新，且保证所提供文件的真实性、可靠性、合法性,并保证注册证在合同有效期内持续有效。

- 3.送货时必须同时提供送货单，送货单上必须按照甲方固定模板所要求内容填写清楚(如:货物名称、单价、数量、批号、有效期、流水号等)信息，并加盖单位公章。

- 4.按国家规定并满足产品特性、远距离运输以及储存要求，标识清楚，符合规定。

- 5.乙方开具真实、合法、有效的税收发票。开发票时应开具齐全、正确的产品名称、规格型号、数量、单价与合同或对应出库单保持一致，同时在备注栏备注合同号。公司名称和银行账户信息有变，必须及时以书面方式通知甲方。

- 6.乙方须按甲方供货要求供货，接甲方订单后，2日内生产完成并运输到甲方指定位置。应急物资接甲方订单后，1个工作日生产完成并运输到甲方指定位置。节假日应照常配送。

- 7.甲方对不符合质量、包装、订单数量和双方约定的其他要求的产品，有权拒绝接收，乙方应对不符合要求的产品在3日内进行更换，不得影响甲方的使用

- 六：商务要求

- 6.1要求具有独立承担民事责任的能力

- 6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 6.3具有必须的所需相关资质及许可证

- 6.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 6.5参加本次方案征集前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 6.6法律.行政法规规定的其他条件

- 总务科

- 年  月  日