参数要求

利用互联网平台和专业 APP系统技术开发集血糖监测，教育，饮食，运动和用药五位一体的糖尿病慢病管理，可实现血糖分析，与医生，护士，营养师等专业团队随时随地沟通，个性化管理知识等一系列功能，真正实现以患者为中心的诊疗方案实施，并逐步实现标准化智能化院外管理模块、糖友端 APP、医生端APP等。

管理系统需要满足如下功能:

1.支持手机 APP、微信小程序、公众号与PC端多平台使用

2.支持云端存储、查看血压数据列表、曲线、周期:

3.支持云端存储、查看血糖数据列表、曲线、周期:

4.支持按患者状态自动筛选:积极脱离患者、今日危机患者、今日达标患者、本月留言患者

5.支持患者分组功能，可自定义患者分组，将患者分组管理

6.支持患者个性化管理，可为单个患者或整组患者设定血压控制目标、血糖控制目标、血压监测方案、血糖监测方案、饮食运动方案

7.支持自动生成患者居家管理方案，系统根据患者基本信息、血、血压实时数据，结合糖尿病与膳食指南要求，自动生成符合患者的居家管理方案，方案涵盖:监测目标、频率、BWI、营养摄取、饮食、运动、并发症等多个维度；

8.支持患者数据统计功能:患者达标率统计、各时段监测统计、患者病型统计、患者病程统计、患者并发症统计等，为管理效果提供数据支持:

9.支持系统危机值提醒，可自定义患者异常血糖的提醒范围，可设定免打搅时段，患者出现异常后系统将通过微信公众号通知、短信、APP弹窗等通知形式对医生进行提醒；

10.支持患者与患者家属同步数据功能，患者家属可通过微信小程序关联患者，同步接收患者监测信息:

11.支持自动患者试纸存量不足提醒功能；

12.支持自动为患者生成并发送血糖周报功能，提供一周血糖曲线、波动、均值、预计糖化等多种分析；

13.支持自动回院检查提醒，每3/6/12个月，分别提醒患者回院进行相应的并发症检查；

14.支持医患互动留言功能，打通平台与微信通道，患者可通过APP与医生进行留言沟通，医生通过糖管家与患者交流。