# 雅安市人民医院

# 国考基地信息化建设项目情况

雅安市人民医院于2020年经国家卫生健康委医师资格考试委员会办公室评审成为国家医师资格考试实践技能考试基地（临床类别），是川西地区唯一的医师资格考试临床类别实践技能考试国家基地，每年承担雅安、攀枝花、甘孜、和凉山地区考生的国家医师资格考试实践技能考试,考试任务重，考务工作繁杂，拟进行考试基地信息化建设，更加规范、高效的开展考试相关工作。

建设目标：

1.实现技能考试全流程的电子化、信息化管理。

2.提高技能考试管理的效率、准确性和安全性。

3.为考生提供更加便捷、高效的考试服务。

建设内容：

依托国家医考中心推送的“医师资格考试实践技能考试流程管理系统”软件，按照国家医考中心的要求配置相应的硬件建设（清单见附件），实现考试流程信息化管理。主要包括：

1.考试材料电子化存储：实现材料的快速检索、传输和存储，提高安全性和保密性。

2.自动分配考组：根据考生的报名信息和考试要求，系统自动为考生分配考组，避免人工分配可能出现的错误和不公平现象。

3.大屏显示、语音引导考生：通过候考室大屏显示、语音系统引导考生完成考试流程，包括考试签到、考组分配、考试提示等，提高考试的便捷性和效率。

4.全流程信息化考务管理：包括考务端功能、考生端功能、考官端功能等，实现考试流程的信息化管理。确保考试的每一个环节都得到有效监控和管理，提高考试的规范性和公平性。

附件：国考流程管理系统应用硬件需求汇总

| 序号 | 设备名称 | 功能 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 数据库、应用服务器 | CPU至强四核3.0G，服务器内存64G，空闲磁盘空间固态硬盘2T及以上。 | 2 | 台 |
| 2 | 便携式计算机 | 检录、影像采集 | CPU酷睿i5，12代以上，内存16G,1T固态硬盘，W10系统，配备摄像设备功能，同时配置外接摄像设备功能（要求：USB外接4K可变焦、遥控对焦，带麦克风、遥控器、免驱动、带可旋转、可夹式支架） | 2 | 台 |
| 3 | 便携式计算机 | 信息采集、签到、考组分配、评分表扫描软件安装及文件存储 | CPU酷睿i5，12代以上，内存16G,1T固态硬盘，W10系统，配备摄像或外界摄像设备功能 | 12 | 台 |
| 4 | IC卡读卡器 | 绑定考生信息、信息对接卡片、信息格式化 | 支持 Mifare S50，工作频率 13.56MHZ。 | 10 | 台 |
| 5 | 身份证读卡器 | 核验身份 | 支持身份证信息读取 | 4 | 台 |
| 6 | 投影仪（大显示屏） | 显示待考信息 | 86寸及以上一体机 | 4 | 台 |
| 7 | 全面屏广告机 | 显示考试提示信息 | 55寸及以上 | 4 | 台 |
| 8 | 打印机 | 打印评分表 | 300ppm及以上 | 4 | 台 |
| 9 | A4高速扫描仪 | 扫描评分表 | 支持连续扫描，自动双面扫描，扫描速度35页、70面/分钟及以上，感光件CMOS。 | 3 | 台 |
| 10 | UPS | 不间断电源 | 支持30分钟不断电、便携式 | 2 | 台 |
| 11 | 网络摄像头 | 全程摄录 | 400万像素及以上（带实时拾音功能），配备32路硬盘录像机，硬盘每个≥8T，实现存储时长不小于15天（360小时）。 | 32 | 台 |
| 12 | 电子门牌 | 显示考站信息 | 置集成485接口，≥1路韦根信号，≥1路开关量门禁控制信号，可以联动门禁开关 | 24 | 台 |
| 13 | 考试专用局域网 | 搭建考试局域网 | 独立布网（2-4楼） |  |  |
| 14 | 碎纸机 | 及时粉碎不用的考试相关资料 | 自动碎纸机，纸箱容量21-30L，单次碎纸6-10张，连续碎纸机时间30分钟以上，碎纸效果米粒状；可碎介质：纸、卡、订书钉；保密等级：5级 | 2 | 台 |